中山市石岐苏华赞医院

2026年安保服务采购需求

一、项目概况

（一）安保服务内容包括（但不限于）：治安管理、消防管理、秩序维护、消防监控值班、安检、门岗守卫、巡逻值守、反恐防暴及突发事件应急处置、车场车辆停放及道路交通管理、控烟管理、视频监控及一键通报警系统维护测试、绿化修剪等工作。

（二）服务项目岗位配备总人数为25人，其中消防控制中心值班人员7人，门岗、安检、巡逻值守等岗位值班人员18人。中标单位应指派专职人员负责日常工作管理和工作联系。配备人员总数根据岗位实际安排需求实行动态调整，中标单位需相应对配备岗位人员做出匹配增减调整，人员增减费用参照合同中标价执行。

二、总体要求

1.响应供应商须具有有效的且具备相关经营范围的营业执照；响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。

2.中标单位所派驻的人员必须接受采购人的监督检查，遵守医院制定的规章制度。采购单位对重要职位的设置、人员录用与管理和重要的管理决策有直接参与权与审批权，可对中标人的管理工作提供有效的意见和建议。

3.中标单位应按岗位需求配备具有专业特长的保安员，派驻的所有保安人员年龄18周岁以上，55周岁以下（50周岁以下人员数量不低于项目总人数50%），初中及以上文化程度，须持有公安机关发放的《保安员证》资格证书。派驻在消防监控中心值班人员须同时持有国家人力资源和社会保障部颁发的《中级消防设施操作员证书》。

4.中标单位应对派驻保安人员开展背景审查，派驻的所有保安人员必须到公安机关登记备案；派驻保安人员应身体健康、遵纪守法、品行端正，无不良嗜好、无违法犯罪记录。

5.派驻保安人员应沟通交流顺畅，文明礼貌，服务意识强，具有较高的思想觉悟、法制意识和较强的责任心。中标单位应对派驻保安人员开展岗前培训，使其具备基本法律、安保知识和突发事件的应对处置能力。

6.中标单位必须按照《劳动合同法》的规定与派驻保安人员签订劳动合同，依法按时向派驻人员支付工资和缴纳社保及其他保险。

7.中标单位应根据岗位安排制订相应岗位职责、管理目标、服务质量要求、安全防范工作方案及各项应急预案，在重大节假日（春节、清明、五一、中秋国庆、元旦等）和特殊重要时期应制定相应安全防范工作方案，加强值班值守。

8.中标单位负责为派驻保安人员统一配备规范的服装和安全作业的劳保用品（强光手电、雨伞、雨衣、水鞋等），并根据各岗位需求配置安保器械（防刺服、盾牌、钢叉、防刺手套、伸缩棍、辣椒水等）、通讯设备、办公用品等完成本项目必备的器材。

9.合同期间，采购人因业务需要增设保安岗位，中标单位应保障采购人的用工及时到位，所增派保安人员的待遇与合同中保安人员的待遇相同。采购人如有重大检查、活动或处理医疗纠纷等需临时增派保安员，中标单位应全力支持，相关费用由中标单位负责，采购人不用再支付费用。

三、保安服务内容及要求

10.治安管理

10.1做好医院治安防范工作。包括医疗秩序维护、安检、巡逻守卫、公共设施物品管理、探视人员管理、防盗防破坏、防医闹、清理闲杂可疑人员和突发治安事件应急处置工作等，保障医院内所有人员的人身和财产安全。

10.2建立完善的治安管理体系。保安项目实行统一调度，统一指挥，统一训练。每月做好医院视频监控系统设备及一键通报警系统设备维护测试工作，发现故障及时排除，确保系统24小时运行正常。建立“五查”交叉网络式巡逻制（五查内容：查岗位人员、查岗位纪律、查安全隐患、查消防隐患、查可疑人员在院内活动情况），做到防患于未然。建立最小应急单元（2队，每队不少于3人），制定应急预案，在医院内任何时间、地点出现突发应急事件，应保证在最短时间（3分钟内）赶到现场进行处置；按规定每月开展相关培训，每季度开展1次反恐防暴处置演练。

10.3采取有效的治安管理措施。针对医院人流量大、医院内活动人员复杂，周边治安环境复杂等特点，建立并落实24小时巡查制度。按规定对室内、室外进行安全巡查，做好巡逻点的签到工作，每日巡查不得少于6次，其中夜间巡查不得少于2次。加强病区、门急诊、收费处、取药处等人流聚集场所的巡查，发现可疑人员要进行盘问和检查，清理和制止医院内的“医托”、“聋哑”诈骗人员、贴牛皮癣广告、墙章、地章广告、宣传单等违法人员。管理人员应每两小时巡查一次各岗位人员工作情况。

10.4落实入院安检工作。根据医院要求设置专职安检岗位，制定安检岗位工作制度、操作流程（包括特殊人群安检流程，如：孕妇、伤残人士等。）及岗位应急事件处置预案，每月开展安检工作专项培训，严格落实入院“逢人必检、逢包必查”的安检工作要求。

10.5安全隐患检查。每周由保安项目管理人员统一组织进行对医院各区域安全隐患的检查工作，将发现的安全隐患及改进建议经书面形式报告医院方。

10.6突发事件处理。建立各类应急预案并组织培训、演练及考核，有培训、演练和考核记录。员工能熟练掌握各类突发事件(包括火警、反恐防暴、医患纠纷、医闹、抢劫盗窃和台风、暴雨、地震等自然灾害）的应急处理方法，应对措施得当。发生突发事件时保安员能及时响应，在3分钟内到达现场并能立即采取措施，确保医院工作人员及财物安全。各类应急物质应定点放置，定期检查，确保其性能良好状态，员工会正确使用。不得因医院员工失职导致的损害发生。发生各类应急事件时，保安队应协助医院和相关部门做好预防和善后工作。积极完成其他与后勤服务有关的临时性工作。

10.7建立病房提醒制度。建立病房巡查提醒制度，提醒病人及家属注意保管好自身的财物。非探访时间由保安领班或机动岗协助医院对住院楼进行清场并做好门禁管理。

10.8安全教育宣传。每周一次由保安项目管理人员对病区医护人员进行治安防范提醒，告知离开办公室注意关门锁门，发现可疑人员立即通知保安。在挂号处、收费处、门急诊等人流量大的公共区域提醒病人注意保管好贵重物品，做好对患者及家属的法律和安全意识的宣传，以免上当受骗。

## 11.消防/监控中心管理

11.1根据相关消防安全法律法规及中山市社会单位消防安全“四个能力”建设指导手册、中山市医院消防安全管理指导手册要求完成消防安全工作。保安项目要建立义务消防队，随时应对医院可能出现的火险。按时做好消防设施、设备的巡检巡查。使用消防管理信息系统对医院的消防设施设备实施管理，建立巡查制度定期巡检并做好记录。建立日巡周查月检制度。协助消防维保单位做好消防维保工作。

11.2做好消防控制中心消防监控和治安监控值班值守及设备管理工作，消防控制中心实行24小时双岗三班制度。实行视频及消防报警监控；加强监控及消防设备维护保养，定期开展测试工作，确保设备正常运行，简单故障应在24小时内修复，重大故障应立即上报并跟进维修情况；加强对重点区域的监控；发现异常，立即启动医院应急预案，组织力量1分钟内跑点到报警点核实并及时处理。

11.3定期进行消防理论及消防技能的培训，强化保安员、医院职工及病人的消防意识。每年不低于两次防火、灭火、疏散演习，每月到科室给医护人员进行一次消防理论及实操培训、考核。

12.车场管理。

12.1做好医院停车场车辆停放及进出车辆通行秩序管理。职工车辆与病人车辆的分区停放，按位停车；业务单位的配送车辆在指定区域停放卸货，送完货后应立即驶离院区。进出高峰期增加人员疏导车辆，确保车辆通行安全有序。定期对保安员进行车辆管理培训等工作。确保门口道路畅通、停车秩序良好，禁止乱停放现象；禁止在车场洗车、修车等情况。

11.2医院为停车场配备足够的灭火器材便于控制初期火险。应控制无关人员逗留停车场；禁止过载、易燃、易爆及漏油车辆进入医院停泊。

12.3对进出医院的车辆严格管理，凡从医院内搬运物资离开的，必须凭医院相关部门发放的《物品放行条》方可放行，并抽查搬离的物资，发现异常应予以扣押并报告处理。中标单位员工不得私自携带医院任何物品离开医院，一旦发现，视为盗窃处理，提交公安管理部门处理。

13.落实设备、设施的安全巡查和节能工作。按照标准定时巡查医院范围内的各类设施、设备和消防设施等的完好性，根据情况做好关灯、关空调、关水等节能工作。巡查过程中不得私自使用科室物品或翻阅文件资料，发现异常情况、违法行为或安全隐患应及时处理。发现故障及时报修，共同维护医院的安全环境。

14.保安人员在保证本岗位工作正常的情况下，有义务协助做一些力所能及的事务，如临时性的摆放桌椅、搬运物品等工作。发现公共区域有明显的血迹、呕吐物等影响公共卫生的情况，要主动积极跟进处理。

- 15.中标单位所派驻的人员均是医院的义务控烟巡查督导员，都应履行控烟督导工作。

- 16.定期对医院绿化植物、草坪进行修剪，保证其正常生长和美观及安全性。

17.本项目投标报价应包括：中标单位派驻人员工资、休息、年假、福利、保险、社保、医保、服装、通信工具、劳保用品、防护用品、安保设施及完成该项目所需设备及工具、一切税费等所有费用。

18. 结合我院的实际情况，本项目每月实行服务评价，包含综合服务评分表和组织管理考评标准（详见附件1和附件2）。

附件: 1、《保安服务质量考评表》

2、《保安服务质量综合管理考评表》

附件1

2026年   月保安服务质量考评表

科室：                                                签名：

| 考核内容及要求 | 项目及扣分 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.形象着装、精神面貌 | 当班时间不按规定着装，仪表不端，形象懒散，精神风貌不振，一次扣2分。 | 8 |  |
| 2.服务态度、工作作风 | 当班期间服务态度、礼节礼貌差，语言粗暴无礼或行为有损医院形象，一次扣2分。 | 8 |  |
| 3.岗位职责、工作纪律 | 当班时间值班纪律散漫，不履行岗位职责，无故迟到、早退、脱岗，在岗位上睡觉、玩手机、闲聊、酒后上岗、做其他与工作无关的事项，不安规定交接班，一次扣2分。 | 8 |  |
| 4.消防安全管理 | 履行消防安全管理职责，每日开展防火巡查，确保疏散通道、安全出口畅通；每周进行一次消防设施设备检查测试，保证完好有效；发现安全隐患及时汇报跟进处理；每月开展一次消防安全专项培训，熟练掌握消防应急处置预案。未按规定执行一次扣4分。 | 10 |  |
| 5.消防监控中心值班管理 | 落实持证双人上岗，做好日常监控和各项记录；定期对设备进行维护测试，确保24小时正常运行，设备故障问题应及时报修跟进处理；加强值班室管理，无关人员禁止入内，定期清洁卫生，物品摆放整齐。未按要求一次扣5分，消防监控中心安排无证人员值班的，一次扣10分。 收到报警信息应立即核实跟进处理，如确认警情启动应急预案，第一时间汇报上级领导，未按要求执行一次扣10分；接警后未及时确认核实警情，造成严重后果视情节轻重每次处以警告或罚款100元-300元；消防报警系统、监控视频、一键通报警装置未按要求维护测试，导致设备不能正常运行，发现一次扣10分；如因设备失效导致突发事件处理不及时，造成严重后果的视情节轻重每次处以警告或罚款100元-300元。 | 15 |  |
| 6.安全巡查职责 | 不按规定开展安全巡查，未及时发现安全隐患；未落实施工巡查安全管理，未做好现场安全监管等，一次扣5 分，造成严重后果的视情节轻重每次处以警告或罚款100元-300元。 | 10 |  |
| 7.重点区域、重要岗位管理，突发事件应急处置 | 未按要求开展工作履行岗位职责，未落实重点区域、岗位的安全护卫、检查、巡查和秩序维护等工作，未能及时发现安全隐患或发现安全隐患，处理报告不及时等处置不当的一次扣5分，视情节轻重每次处以警告或罚款100元-300元；应急处置培训不足，不熟悉方案流程，接警或检查测试时未能按照预案开展处置工作，应急小组不能按规定时间到达现场，一次扣10分，给医院造成不良影响或经济损失的视情节轻重每次处以警告或罚款100元-300元。 | 15 |  |
| 8.车辆管理 | 指引车辆在院区内依次安全通行，按规定区域停放，整齐有序；医院周边车辆无乱停乱放、堵塞消防通道和安全出口等情况；引导行人从人行通道进出。未做到一次扣2分。 | 8 |  |
| 9.爱护公物 | 发现有人损坏医院设施设备不及时制止，一次扣4分；故意损坏、损毁医院公物、保安设备和监控室内设备及公用物品的，发现一次扣8分，并照价赔偿或者修复。 | 8 |  |
| 10.投诉及优秀事迹 | 群众投诉一次扣5分，月度投诉≤3次； 加分项：工作尽职尽责，文明礼貌、拾金不昧受到群众表扬，加5分/次； 尽心尽责阻止医院利益受损者加5分/次； 为维护医院安全/遇突发事件奋不顾身、拼力抢救者视其情节加10分/次。 | 10 |  |
| 满意度（勾选） | 科室满意度： 很满意(100％）、满意（85％）、一般（70％）、及格（60％）、不及格（60％以下） 病人满意度： 很满意(100％）、满意（85％）、一般（70％）、及格（60％）、不及格（60％以下） |  |  |
| 其他问题 |  |  |  |
| 合计100分 | 备注：若当月发生安全事故，则本月得分为0 |  |  |

附件2

2026年     月保安服务质量综合管理考评表

科室：                                               签名：

| 项目∕分值 | 内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织设置与劳动力配置∕10分 | - 1.按招标项目人数、资质、年龄等配备劳动力。 - 2.按要求设置项目管理人员。 3.各岗位人员培训合格上岗。 - 4.各岗位按要求持有《保安员证》，消防监控中心人员持有《消防设施操作员》中级资格证书，消防监控中心安排无证人员值班，一次扣10分。 - 5.各岗位职责明确，内容印制上墙。 | 一处不符扣2分 |  |
| 劳动用工管理∕10分 | 1.按照劳动法规范用工管理。 2.企业员工有签订劳动用工合同。 3.企业为员工按规定购买保险。 4.员工入职进行体格检查，确保身体健康。 5.保安人员需到公安机关登记备案。 | 一处不符扣2分 |  |
| 管理制度∕10分 | - 1.公司的管理方针和目标明确。 - 2.制定有相应管理制度并落实。 3.建立服务质量控制机制，并制定实施办法。 4.建立各岗位工作流程、作业标准。 | 一处不符扣3分 |  |
| 培训教育∕10分 | 1.建立员工培训计划。 2.培训计划落实，并有记录。 3.培训与考核相结合，并有记录。 | 一处不符扣5分 |  |
| 应急管理∕15分 | 1.建立应急管理方案。 2.组织成立应急小分队，应对各类突发事件。 3.接处警反应迅速，处置得当。 4.按应急方案定期组织演练。 5.建立应急管理档案。 | 一处不符扣5分 |  |
| 档案管理∕5分 | 1.建立明确的档案管理制度。 2.各类文件资料齐全、分类成册，查阅方便。 3.建立工作检查记录等相关文件档案。 | 一处不符扣3分 |  |
| 服务受理∕10分 | 1.按服务项目设立受理热线电话，实行24小时值班制。 2.服务受理人员接到服务项目中的电话受理任务后，立即通知相关部门确认，分发处理及时，并对服务进行跟踪、反馈。 3.受理的各项投诉，有详细书面记录 。 4.每月向医院发放安保服务意见表，及时采纳合理化建议。 | 一处不符扣2分 |  |
| 目标管理∕10分 | - 1.认真履行岗位职责，按质按量完成工作任务，未按要求执行第一次扣5分，第二次警告整改，第三次视情节轻重每次处以罚款100元-300元； - 2.在接受上级部门监督检查时，因失职、培训不到位等主观原因导致重大失误，此项得分为0，造成严重影响后果的视情节轻重每次处以警告或罚款100元-300元。 - 3.投诉受理及时率100%，投诉回访率100%；服务有效投诉≤3件/月，其中院领导投诉一次本项得分为0。 4.培训计划实施率≥90%。 5.安全保障零事故。 | 一处不符扣5分 |  |
| 满意度管理∕20分 | 1.病人满意率≥85%。 2.医院职工满意率≥80%。 | 一处不符扣10分 |  |
| 总计：100分 | 备注：若当月发生安全事故，则本月得分为0。 |  |  |

注：1、扣分值不能超过本项目的分数值。

2、注：每月招标人组织中标人进行现场评分，计算出分值，并以此作为支付管理费用的依据。计算方法：综合管理40%+安保服务质量60%=100%。85分为合格基准分，＜85分≥80分进行整改，并有书面整改报告并落实。分值＜80分，每低1分以1000元的额度从当月的承包款中扣除，公司必须落实相应整改措施。